ПАМЯТКА

по правилам пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и устройства елок

- Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности при устройстве новогодних елок несут руководители структурных подразделений.

- Во время проведения массовых мероприятий с обучающимися должны неотлучно находиться также дежурные преподаватели . Они должны пройти инструктаж о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара.

- Ответственные за проведение новогодней елки перед началом проведения массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении.

- Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2-мя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа.

- Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находится на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви находились на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.

- На елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В (мощность лампочек не должна превышать 25 Вт).

- Запрещается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

- Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массового мероприятия.

- Запрещается допускать в помещения, используемые для проведения новогодних елок людей сверх установленной нормы (из расчета 0,75 кв.м. площади на человека).

Выписка из правил противопожарного режима в РФ (ППР № 390)